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	АДМИНИСТРАЦИЯ

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	
	

	
	
	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
	

	от 30.07.2026 № 826/П/93

	
	

	г. Тогучин
	
	

	
	
	

	
	Об утверждении Программы проведения оценки обеспечения   готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов на территории сельских поселений Тогучинского района Новосибирской области объектов жилищного фонда, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

	


В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом Тогучинского района Новосибирской области, администрация Тогучинского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов на территории сельских поселений Тогучинского района Новосибирской области объектов жилищного фонда, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.
2.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тогучинского района Новосибирской области Шарова Д.С.
И. о. Главы Тогучинского района 

Новосибирской области                                                                      
 В.А. Боруто

Максименко 

24-877
ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                   к постановлению   администрации                      Тогучинского района  

Новосибирской области 

                                                                                                  от  30.07.2026№ 826/П/93
ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов на территории сельских поселений Тогучинского района Новосибирской области объектов жилищного фонда, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

1. Цель Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов на территории сельских поселений Тогучинского района Новосибирской области объектов жилищного фонда, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (далее - Программа): проверка оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов на территории сельских поселений Тогучинского района Новосибирской области объектов жилищного фонда, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии
2. Задачи Программы: обеспечение готовности объектов жилищного фонда, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории сельских поселений Тогучинского района Новосибирской области.

3. Проверка осуществляется в отношении объектов жилищного фонда, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии сельских поселений Тогучинского района Новосибирской области в соответствии с графиком проведения оценки готовности Тогучинского района Новосибирской области к отопительному периоду 2026/2027 годов (приложение № 1) и в соответствии с  Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Правила), утвержденными приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – приказ Минэнерго России № 2234) и установления в отношении каждого объекта уровня готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности. Индекс готовности к отопительному периоду определяется в соответствии с формулами, согласно порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России №2234.

4. Оценка готовности объектов жилищного фонда, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии сельских поселений, осуществляется районной комиссией для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду объектов энергетики, коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Тогучинского района Новосибирской области в отопительный период 2026/2027 (далее – Комиссия).

5. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой и в сроки, установленные графиком проведения оценки готовности объектов жилищного фонда, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии сельских поселений Тогучинского района Новосибирской области к отопительному периоду 2026 / 2027 годов, приложение №1 к настоящей Программе.

6. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду уведомляет теплоснабжающие организации и потребителей тепловой энергии сельских поселений посредством размещения на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о начале проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 / 2027 годов, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. Уведомление о сроках проведения оценки готовности к отопительному периоду должно содержать дату, к которой объекты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в соответствии с приложением № 1 к Программе, обязаны подготовить и представить Комиссии документы (приложение 3 к Программе) подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных приказом Минэнерго России № 2234, а также акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (приложение № 4 к Программе), подписанный представителем теплоснабжающей организации , и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии (владельца тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями.

7. В рамках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований по готовности к отопительному периоду, установленных Правилами   к приказу Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (приложение № 1 к Программе), устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности к отопительному периоду. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – индекс готовности) определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах для расчета индекса готовности к отопительному периоду (далее – оценочный лист). Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1 настоящей Программы, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 либо равен 0,8;

- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

Значение индекса готовности не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен нулю: 

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки;

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

8. Результаты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду оформляются в акте оценки обеспечения к отопительному периоду, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (приложение № 5 к Программе).

9. К акту оценки обеспечения готовности к отопительному периоду прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности к отопительному периоду. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению требований по обеспечению готовности, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

Замечания по невыполнению обязательных требований, указанных в приказе Минэнерго России № 2234, в оценочном листе акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду не отражаются.

10. В случае устранения замечаний, указанных в оценочном листе, Комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний объекта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности к отопительному периоду на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и прилагается новый оценочный лист.

11. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) (приложение № 6 к  Программе) выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в случаях, если в отношении проверяемого объекта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний Комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду и повторная оценка обеспечения готовности к отопительному периоду на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 10 настоящей Программы.

12. Сроки выдачи паспортов определяются не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 23 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности к отопительному периоду с указанием проверяемого объекта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 1 декабря.

13. Объекты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 12, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний. В случае не устранения замечаний объектами жилищного фонда, указанных в акте оценки готовности к отопительному периоду, в установленный этим актом срок, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта оценки готовности к отопительному периоду передает данные в государственную жилищную инспекцию Новосибирской области.

14. В целях проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду. По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                        к Программе   проведения оценки обеспечения   готовности к отопительному 

периоду 2026/2027 годов на территории

 сельских поселений Тогучинского района 

                                                                                   Новосибирской области объектов                                                                                 жилищного фонда, теплоснабжающих                   

 организаций и потребителей тепловой энергии
График проведения оценки готовности объектов жилищного фонда, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии
сельских поселений Тогучинского района Новосибирской области к отопительному периоду 2026 / 2027 годов

	№ п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Сроки проведения оценки обеспечения готовности
	Документы проверяемые в ходе проверки 

	1.
	Жилищный фонд
	с 20.08.2026 по 10.09.2026
	Предоставление полного пакета требуемых документов (приложение №3 к Программе) в срок                   до 01.09.2026                                    

	2.
	Учреждения социальной сферы, в том числе:
	
	

	2.1.
	Общеобразовательные учреждения
	с 20.08.2026 по 10.09.2026
	

	2.2.
	Дошкольные образовательные учреждения
	с 20.08.2026 по 10.09.2026
	

	2.3.
	Учреждения дополнительного образования
	с 20.08.2026 по 10.09.2026
	

	2.4. 
	Учреждения в сфере здравоохранения
	с 20.08.2026 по 10.09.2026
	

	2.5. 
	Учреждения культуры
	с 20.08.2026 по 10.09.2026
	

	3.
	Прочие потребители
	с 20.08.2026 по 10.09.2026
	

	4. 
	Организации: 
4.1. МУП "Центр модернизации ЖКХ";

4.2. ГБУЗ НСО "Тогучинская ЦРБ"(Вассинская участковая больница, Коуракская участковая больница);

4.3. МКОУ Тогучинского района «Курундусская начальная школа»;

4.4. МКОУ Тогучинского района «Сурковская средняя школа»;

4.5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Тогучинского района «Тогучинский культурно-досуговый центр» (дом культуры с. Сурково, дом культуры жд. ст. Курундус, дом культуры с. Степногутово);

4.6. ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3». 
	с 20.08.2026 по 10.09.2026
	


               ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                        к Программе   проведения оценки обеспечения   готовности к отопительному 

периоду 2026/2027 годов на территории

  сельских поселений Тогучинского района 

Новосибирской области

 объектов жилищного фонда, теплоснабжающих

 организаций и потребителей тепловой энергии

Требования по готовности к отопительному периоду 

для потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

6. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

7. Работоспособность защиты систем теплопотребления.

8. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

9. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

10. Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                        к Программе   проведения оценки обеспечения   готовности к отопительному 

периоду 2026/2027 годов на территории

  сельских поселений Тогучинского района                                              Новосибирской области

 объектов жилищного фонда, теплоснабжающих

 организаций и потребителей тепловой энергии
Перечень документов, 

предоставляемых потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями комиссии для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов на территории сельских поселений Тогучинского района Новосибирской области 

I. Для потребителей тепловой энергии:

1. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.09.2025 N 511 (далее - Правила N 511).

2. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511.

3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

4. Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020  N 536  (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО).

5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.

6. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511.

7. Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.

8. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил N 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).

9. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

10. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.

11. Акт осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

12. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.

13. Копия заключенного договора теплоснабжения и (или) договора оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.

14. Акты сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.

15. Акты периодической поверки узлов учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности.

16. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.

17. Акты выполненных работ по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил).

18. Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2  (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.

19. Акты обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.

20.  Справки, представленные федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности).

21. Планы подготовки к отопительному периоду.
II. Для теплоснабжающих организаций:

1. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

2. Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации).

3. Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05. 2025 N 511.

4. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511.

5. Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.

6. Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО.

7. Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17.12. 2020 № 924н.

8. Копии утвержденных, в соответствии с пунктами 95, 97 Правил N 511 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.

9. Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 924н.

10. Разработанные и утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым - третьим пункта 125 Правил N 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.

11. Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил N 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности.

12. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034 (далее – Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений.

13. Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки;

 - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил N 511;

 о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

14. Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил N 511.

15. Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил N 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.

16. Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355, 356 Правил N 511.

17. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил N 511.

18. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил N 511.

19. Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил N 511.

20. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил N 511.

21. Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

22. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил N 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 .07 1998  N 34н.

23. В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации.

24. Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 85 , построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении).

25. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил N 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09. 2020 N 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).

26. Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности).

27. План подготовки к отопительному периоду.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

                                                                        к Программе   проведения оценки обеспечения готовности к отопительному 

периоду 2026/2027 годов

 на территории сельских поселений 

Тогучинского района 

Новосибирской области

 объектов жилищного фонда, теплоснабжающих

 организаций и потребителей тепловой энергии

АКТ № _____ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ УСТАНОВКИ ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 20__/20__ ГГ.

	
	 
	 

	(место составление акта)
	 
	(дата составления акта)


	Теплоснабжающая организация
	 


в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ"О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20__/20__ гг.:

	

	(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)


Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

	№ п/п
	Объект
	Адрес объекта

	
	 
	 

	
	 
	 


В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть)

	
	1)
	объект проверки технически готов к отопительному периоду;

	 
	2)
	объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;

	 
	3)

	объект проверки технически не готов к отопительному периоду.


Приложение к акту проверки готовности № ______ от ________ к отопительному периоду 20__/20__ гг., являющееся его неотъемлемой частью на ____ листах

	Участники комиссии:
	 
	 

	 
	(подпись, расшифровка подписи)
	 

	 
	
	 

	 
	(подпись, расшифровка подписи)
	 

	 
	 
	 

	 
	(подпись, расшифровка подписи)
	 


С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	"______
	20___г.
	 

	 (потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)


Приложение

к акту проверки технической готовности

теплопотребляющей энергоустановки объекта

к отопительному периоду 20__/20__ гг.

от __________ № _____

	№ п/п
	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями, к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:
	Выявленные замечания (Да/Нет)
	Примечание
	Дата устранения замечаний

	1
	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
	 
	 
	 

	2
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
	 
	 
	 

	3
	Разработка эксплуатационных режимов, а так же мероприятий по их внедрению
	
	
	

	4
	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения
	 
	 
	 

	5
	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии
	 
	 
	 

	6
	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) 
	 
	 
	 

	7
	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплопотребляющей установки
	 
	 
	 

	8.1
	Наличие и работоспособность приборов учета
	 
	 
	 

	8.2
	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии
	 
	 
	 

	9
	Работоспособность защиты систем теплопотребления
	 
	 
	 

	10
	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки
	 
	 
	 

	11
	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией
	
	
	

	12
	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов
	 
	 
	 

	13
	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность
	 
	 
	 

	14
	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий
	 
	 
	 


	Подписи сторон с расшифровками:

	Теплоснабжающая организация ________________________________________________________

Потребитель _______________________________________________________________________

 


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

                                                                        к Программе   проведения оценки обеспечения   готовности к отопительному 

периоду 2026/2027 годов на территории

 сельских поселений Тогучинского района 

Новосибирской области

 объектов жилищного фонда, 

                                                                                       теплоснабжающих организаций 

                                                                                   и потребителей тепловой энергии
АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

____/____ гг.

	
	 
	"__" __________ 20__ г.

	(место составления акта)
	 
	(дата составления акта)


	Комиссия, образованная
	 
	,

	 
	(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
	 


в соответствии с Программой проведения ежегодной оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, на территории сельских поселений Тогучинского района Новосибирской области от "__" ______ 20__ г., утвержденной

	
	,

	(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)
	 


с "__" ______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

	

	(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)


Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

	1.
	 
	;

	2.
	 
	;

	3.
	 
	;

	
	
	


В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	 

	2.
	 

	3.
	 


2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)
	

	
	 
	

	Приложение:

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	
	на   л. в   экз.

	 
	 
	 
	
	 

	Председатель комиссии:
	 

	

	 
	(подпись, расшифровка подписи)
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Члены комиссии:
	 
	

	 
	(подпись, расшифровка подписи)
	


С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	"__" ___________ 20__ г.
	 

	
	(подпись, расшифровка подписи руковадителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

                                                                        к Программе   проведения оценки обеспечения   готовности к отопительному 

периоду 2026/2027 годов на территории сельских поселений 

 Тогучинского района Новосибирской области

 объектов жилищного фонда, 

                                                                                       теплоснабжающих организаций 

                                                                                    и потребителей тепловой энергии

ПАСПОРТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

____/____ гг.

Выдан

	 
	(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)


В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

	1.
	 
	;

	2.
	 
	;

	3.
	 
	;

	
	
	


Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от ____ № 

	

	(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)











