II. Положение о размещении линейных объектов

Документация по планировке территории для строительства линейного объекта «Строительство отпаечной двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Торсьма – Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма – Тогучин) и ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Изылинка с отпайкой на ПС Березовская (П-4 Мурлыткино – Изылинка) для технологического присоединения ПС 110 кВ Гранит тяговая» разработана генеральной подрядной организацией ООО «ЛЭП-проект» на основании технического задания.

Основанием для разработки документации по планировке территории является приказ АО «Региональные электрические сети» от 30.11.2022 № П69-1907, и договор от 30.08.2022 № РИ-а-69-22-01621.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов

Документация по планировке территории линейного объекта разработана при следующих исходных данных и условий, необходимых для подготовки проекта:

технического задания на разработку проектной и рабочей документации;

технического задания на разработку документации по планировке территории;

инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «ЛЭП-проект» в местной системе координат и Балтийской системе высот в 2022 году для проектирования настоящего объекта.

инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «ЛЭП-проект» в 2022 году для проектирования настоящего объекта.

инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО «ЛЭП-проект» в 2022 году для проектирования настоящего объекта.

инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненных ООО «ЛЭП-проект» в 2022 году для проектирования настоящего объекта.

Целесообразность прохождения трассы, проектируемой линий электропередач напряжением 110 кВ, обусловлена следующими факторами:

минимизация затрат на переустройство участков линий электропередач;

обеспечение максимальной надежности электроснабжения;

минимизация перерыва электроснабжения в период строительства;

обеспечения допустимых габаритов от опор до поверхности земли.

Главная цель настоящей документации – определение размеров и расположения земельных участков, необходимых на период строительства и в дальнейшем для эксплуатации реконструированных переходов ЛЭП.

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач:

выявление территории, занятой линейным объектом.

выявление границ территории охранной зоны, устанавливаемой на основании действующего законодательства,

указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности которых проектируется линейный объект (например, здания и сооружения, подключаемые к инженерным сетям);

выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта;

анализ фактического землепользования и соблюдения требований по нормативной обеспеченности на единицу площади земельного участка объектов, расположенных в районе проектирования;

определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования;

обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных участков;

формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на территории муниципального образования;

обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных участков, прилегающих к территории проектирования.

- Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Наименование объекта: «Строительство отпаечной двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Торсьма – Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма – Тогучин) и ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Изылинка с отпайкой на ПС Березовская (П-4 Мурлыткино – Изылинка) для технологического присоединения ПС 110 кВ Гранит тяговая».

ВЛ-110 кВ является сооружениями II класса (КС-2) ответственности по ГОСТ 27751-2014. Коэффициент надежности по ответственности - 1,0. Срок службы сооружения - 50 лет. Двухцепная ЛЭП-110 кВ обеспечивает I категорию электроснабжения. Пропускная способность ЛЭП-110 кВ ограничена допустимым током провода АС150/24 и составляет 450 А или 85,6 МВА. На участке строительства предусмотрена подвеска провода АС150/24 по ГОСТ 839-2019 аналогичного существующему на магистрали ВЛ 110 кВ п/ст Торсьма-Тогучин.

В проектируемой ЛЭП 110 кВ планируется установка 30 опор, из которых 5 металлических и 25 железобетонных. Металлические опоры устанавливаются на железобетонные фундаменты, размещаемые в раскапываемом котловане. Железобетонные опоры монтируется в пробуренные вертикальные скважины, глубиной 3-4,5 метров.

Общая строительная длина проектируемого объекта составляет 3743 м. Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта – 55324,05 кв. м

- Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена на территории Заречного сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, на землях сельскохозяйственного назначения.

- Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта приведен в таблице №1. (Система координат, в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п, принята МСК НСО зона 4).

Таблица № 1

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х, м | Y, м |
| 1 | 502286.90 | 4298826.11 |
| 2 | 502323.83 | 4298841.49 |
| 3 | 502327.67 | 4298832.26 |
| 4 | 502339.32 | 4298837.11 |
| 5 | 502335.47 | 4298846.34 |
| 6 | 502372.40 | 4298861.72 |
| 7 | 502376.24 | 4298852.49 |
| 8 | 502924.69 | 4299080.96 |
| 9 | 503337.10 | 4301595.21 |
| 10 | 503327.22 | 4301596.83 |
| 11 | 503333.01 | 4301632.11 |
| 12 | 503339.04 | 4301639.73 |
| 13 | 503375.56 | 4301656.04 |
| 14 | 503379.40 | 4301646.81 |
| 15 | 503466.99 | 4301685.93 |
| 16 | 503462.91 | 4301695.06 |
| 17 | 503485.74 | 4301705.26 |
| 18 | 503489.82 | 4301696.13 |
| 19 | 503591.16 | 4301741.40 |
| 20 | 503587.09 | 4301750.53 |
| 21 | 503609.91 | 4301760.73 |
| 22 | 503613.99 | 4301751.60 |
| 23 | 503747.48 | 4301811.22 |
| 24 | 503738.68 | 4301818.24 |
| 25 | 503775.22 | 4301834.57 |
| 26 | 503794.56 | 4301819.11 |
| 27 | 503798.64 | 4301809.98 |
| 28 | 503762.12 | 4301793.67 |
| 29 | 503758.04 | 4301802.80 |
| 30 | 503743.06 | 4301796.11 |
| 31 | 503747.14 | 4301786.98 |
| 32 | 503724.31 | 4301776.78 |
| 33 | 503720.23 | 4301785.91 |
| 34 | 503353.68 | 4301622.17 |
| 35 | 503336.19 | 4301515.57 |
| 36 | 503346.06 | 4301513.95 |
| 37 | 503342.01 | 4301489.28 |
| 38 | 503332.14 | 4301490.90 |
| 39 | 503314.02 | 4301380.38 |
| 40 | 503323.88 | 4301378.76 |
| 41 | 503319.84 | 4301354.09 |
| 42 | 503309.97 | 4301355.71 |
| 43 | 503292.00 | 4301246.17 |
| 44 | 503301.87 | 4301244.55 |
| 45 | 503297.82 | 4301219.88 |
| 46 | 503287.95 | 4301221.50 |
| 47 | 503269.99 | 4301111.96 |
| 48 | 503279.86 | 4301110.34 |
| 49 | 503275.81 | 4301085.67 |
| 50 | 503265.94 | 4301087.29 |
| 51 | 503247.96 | 4300977.67 |
| 52 | 503257.83 | 4300976.06 |
| 53 | 503253.78 | 4300951.38 |
| 54 | 503243.91 | 4300953.00 |
| 55 | 503225.95 | 4300843.47 |
| 56 | 503235.82 | 4300841.85 |
| 57 | 503231.77 | 4300817.18 |
| 58 | 503221.90 | 4300818.80 |
| 59 | 503203.93 | 4300709.26 |
| 60 | 503213.80 | 4300707.64 |
| 61 | 503209.76 | 4300682.97 |
| 62 | 503199.89 | 4300684.59 |
| 63 | 503181.92 | 4300575.05 |
| 64 | 503191.79 | 4300573.44 |
| 65 | 503187.74 | 4300548.77 |
| 66 | 503177.87 | 4300550.38 |
| 67 | 503159.91 | 4300440.85 |
| 68 | 503169.78 | 4300439.23 |
| 69 | 503165.73 | 4300414.56 |
| 70 | 503155.86 | 4300416.18 |
| 71 | 503137.89 | 4300306.64 |
| 72 | 503147.76 | 4300305.02 |
| 73 | 503143.72 | 4300280.35 |
| 74 | 503133.85 | 4300281.97 |
| 75 | 503115.88 | 4300172.43 |
| 76 | 503125.75 | 4300170.82 |
| 77 | 503121.70 | 4300146.15 |
| 78 | 503111.83 | 4300147.76 |
| 79 | 503093.87 | 4300038.23 |
| 80 | 503103.74 | 4300036.61 |
| 81 | 503099.69 | 4300011.94 |
| 82 | 503089.82 | 4300013.56 |
| 83 | 503071.85 | 4299904.02 |
| 84 | 503081.72 | 4299902.40 |
| 85 | 503077.68 | 4299877.73 |
| 86 | 503067.81 | 4299879.35 |
| 87 | 503049.84 | 4299769.81 |
| 88 | 503059.71 | 4299768.20 |
| 89 | 503055.66 | 4299743.53 |
| 90 | 503045.79 | 4299745.13 |
| 91 | 503027.83 | 4299635.61 |
| 92 | 503037.70 | 4299633.99 |
| 93 | 503033.65 | 4299609.32 |
| 94 | 503023.78 | 4299610.94 |
| 95 | 503005.81 | 4299501.40 |
| 96 | 503015.68 | 4299499.78 |
| 97 | 503011.64 | 4299475.11 |
| 98 | 503001.77 | 4299476.73 |
| 99 | 502983.80 | 4299367.19 |
| 100 | 502993.67 | 4299365.58 |
| 101 | 502989.62 | 4299340.91 |
| 102 | 502979.75 | 4299342.52 |
| 103 | 502961.63 | 4299232.00 |
| 104 | 502971.49 | 4299230.38 |
| 105 | 502967.45 | 4299205.71 |
| 106 | 502957.58 | 4299207.33 |
| 107 | 502941.24 | 4299107.73 |
| 108 | 502951.11 | 4299106.11 |
| 109 | 502945.32 | 4299070.83 |
| 110 | 502939.30 | 4299063.22 |
| 111 | 502902.38 | 4299047.83 |
| 112 | 502898.53 | 4299057.07 |
| 113 | 502837.67 | 4299031.71 |
| 114 | 502841.51 | 4299022.48 |
| 115 | 502818.43 | 4299012.87 |
| 116 | 502814.59 | 4299022.10 |
| 117 | 502720.43 | 4298982.87 |
| 118 | 502724.27 | 4298973.66 |
| 119 | 502701.19 | 4298964.04 |
| 120 | 502697.35 | 4298973.27 |
| 121 | 502603.20 | 4298934.04 |
| 122 | 502607.04 | 4298924.80 |
| 123 | 502583.97 | 4298915.19 |
| 124 | 502580.12 | 4298924.42 |
| 125 | 502485.96 | 4298885.20 |
| 126 | 502489.81 | 4298875.97 |
| 127 | 502466.73 | 4298866.35 |
| 128 | 502462.89 | 4298875.58 |
| 129 | 502380.86 | 4298841.41 |
| 130 | 502384.70 | 4298832.18 |
| 131 | 502347.78 | 4298816.80 |
| 132 | 502343.93 | 4298826.03 |
| 133 | 502332.29 | 4298821.18 |
| 134 | 502336.13 | 4298811.95 |
| 135 | 502299.21 | 4298796.57 |
| 136 | 502286.90 | 4298826.11 |

- Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Изменение местоположения существующих объектов не предусмотрено.

- Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зоны его планируемого размещения

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон их планируемого размещения не установлены, так как в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства при проектировании объекта не применяются, так как объект расположен вне границ территорий исторического поселения федерального или регионального значения.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Объекты капитального строительства (здание, строение), сохраняемые и существующие на момент подготовки проекта планировки территории в границах зоны планируемого размещения линейного объекта – отсутствуют.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Объекты культурного наследия на территории проектируемого линейного объекта отсутствуют.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

В соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ при строительстве необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды.

При разработке проектной документации необходимо разработать мероприятия, направленные на локализацию и снижение временного антропогенного воздействия строительства на окружающую природную среду:

шумового воздействия;

загрязнения атмосферы при работе строительных машин;

загрязнения вод;

загрязнения отходами земли;

нарушения почвенного и растительного слоя;

запыления атмосферы продуктами строительства;

комплексного воздействия на флору и фауны.

Основными факторами воздействия на окружающую среду являются:

электрическое поле;

непосредственное воздействие электрического тока;

земельные работы;

загрязнение атмосферного воздуха, почвы выбросами автотранспортных средств во время строительства.

Наиболее значимое воздействие на окружающую среду наносится в период строительно-монтажных работ.

Негативное влияние на окружающую среду при проведении строительных работ будут оказывать выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в составе отработанных газов двигателей внутреннего сгорания строительной техники (при производстве земляных работ) и транспорта (при перевозке строительных материалов и отходов) в период строительства.

Поражение электрическим током людей и животных в результате контакта с токоведущими частями характеризуется прекращением работы органов дыхания и кровообращения.

Согласно действующим санитарным нормам допускается прохождение через тело человека неощутимого тока не более 4,5 мА.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия для обеспечения безопасности:

проходы и проезды;

защитные заземляющие устройства;

защита от коротких замыканий и перенапряжений;

система контроля и автоматики режимов работ;

Основным источником шумового воздействия в период производства работ будет являться строительная и автотранспортная техника.

Уровень звука от основной строительной техники принят на основании документа от 24.04.2013 № ОДМ 218.3.031-2013 «Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» и составляет для:

экскаватора - 90 дБА;

бульдозера - 87 дБА;

автосамосвала - 90 дБА.

Для минимизации шумового воздействия предлагаются следующие мероприятия:

проведение работ только в дневное время суток и на ограниченных участках, связанных непосредственно со строительством ЛЭП;

рассредоточение строительной техники по участку;

выключение двигателей строительных машин при технологических перерывах в работе;

по возможности ограничение время функционирования наиболее шумных строительных машин и механизмов;

по возможности исключение одновременной работы техники;

проведение профилактического ремонта механизмов;

ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке;

исключение производства работ в ночное время суток;

работающие в зоне с уровнем звука более 80 дБА должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов слуха. Строительные машины и механизмы оснащаются защитными звукоизолирующими кожухами.

Загрязнение атмосферного воздуха происходит только в период реконструкции объекта при эксплуатации строительных машин и механизмов.

В результате реконструкции в районе расположения объекта техногенная нагрузка на среду и интенсивность использования природных ресурсов не изменяется.

Выбросы загрязняющих веществ осуществляются не организованно в месте проведения работ или стоянки (нахождения в данный конкретный промежуток времени) строительных машин и механизмов.

Источниками загрязнения атмосферы при производстве строительно-монтажных работ являются:

отработанные газы двигателей внутреннего сгорания автотранспорта при перевозке строительных материалов и оборудования, при работе строительных машин на площадке, при вывозе отходов;

пыление грунта при проведении выемочно–засыпочных работ при устройстве траншей, пыление автодорог при движении транспорта;

сварочные работы;

работа переносных дизельных электростанций.

Воздействие на атмосферу будет обусловлено выбросом пыли при проведении выемочно-погрузочных работ, при перемещении грунта бульдозером, выделением вредных веществ в составе выхлопных газов двигателей бульдозера и экскаватора, за счет пыления дороги вдоль трассы.

При работе двигателей строительных машин, механизмов и транспортных средств выделяются следующие вещества: углерода оксид, серы диоксид, азота оксид, сажа, керосин. При проведении сварочных работ (газовая сварка), в атмосферу выделяются: железа оксид, хром, оксиды азота, оксид углерода.

Сварочные работы при монтаже стальных конструкций производятся электродами МР-3. При сварочных работах выделяются: железа оксид, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения.

Выброс загрязняющих веществ осуществляется непосредственно в атмосферу.

Выбросы при производстве строительно-монтажных работ осуществляются только в течение срока строительства, не участвуют в формировании фоновых концентраций, поэтому расчет рассеивания выбросов в данной работе не производился.

Вблизи строительной площадки ЛЭП 110 кВ водные объекты отсутствуют.

Границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов – отсутствуют.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Проектируемый объект не относится к категории по гражданской обороне.

В соответствии с исходными данными и требованиями рядом с объектом проектирования городов, отнесенных к группам по гражданской обороне и объектов особой важности по гражданской обороне, нет.

Объект проектирования продолжает функционировать в военное время. Прекращение функционирования ЛЭП в военное время не предусматривается.

В составе планируемого объекта не предусмотрены постоянные рабочие места.

Проектируемый объект не является предприятием, обеспечивающим жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые продолжают работать в военное время.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты содержит комплекс мероприятий, исключающий превышение значений допустимого пожарного риска (индивидуальный пожарный риск - пожарный риск, который может привести к гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара, в зданиях, сооружениях и строениях не должен превышать значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и строения точке), установленного «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Система предотвращения пожара на проектируемом участке обеспечивается:

применением пожаробезопасных строительных материалов;

использованием инженерно-технического оборудования, которое прошло в установленном порядке соответствующие испытания и имеет сертификаты соответствия и пожарной безопасности;

привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии, для осуществления монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания используемого оборудования.

Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ статьи 14 классификации технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности используется для установления безопасных параметров ведения технологического процесса.

Линейный объект не имеет участки пересечения с улицами, инженерными коммуникациями и автомобильными дорогами, и не пересекает особо охраняемые природные территории федерального значения.

В непосредственной близости около участка строительства линейного объекта промышленных объектов нет.

Учитывая, что при строительстве линейного объекта будут выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, и уничтожению имущества не требуется (постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»).

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ на участке строительства линейного объекта обеспечиваются инженерно-техническими и организационными мероприятиями.

Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара предусмотрены следующие мероприятия:

к участку строительства линейного объекта предусматривается проезд для пожарной техники по всей длине участка по дороге с твердым покрытием шириной не менее 6 метров. Ближайшая пожарная часть находится на расстоянии 12 километров в городе Тогучине, ул. Комсомольская, д. 65, тел. +7(383) 402-19-46.

- Перечень координат характерных точек границ зон с особыми условиями использования территорий, подлежащих установлению в связи с размещением линейного объекта

Таблица № 2

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х, м | Y, м |
| 1 | 502292.47 | 4298784.01 |
| 2 | 502952.50 | 4299058.96 |
| 3 | 503370.77 | 4301609.00 |
| 4 | 503811.40 | 4301805.66 |
| 5 | 503767.43 | 4301840.79 |
| 6 | 503325.79 | 4301643.67 |
| 7 | 502907.65 | 4299094.45 |
| 8 | 502258.01 | 4298823.82 |
| 9 | 502292.47 | 4298784.01 |
| 10 | 502292.47 | 4298784.01 |